|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WESTERN REGIONAL LOAD DESPATCH CENTRE / पश्चिमी क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र F-3, MIDC Area, Marol, Andheri (East) , Mumbai 400 093 / एफ-3, एमआईडीसी क्षेत्र, मरोल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई Phone / फ़ोन (O) : 022-28202690, 28203885, 28203885, Fax / फैक्स : 022-28235434, 28202630 website / वेबसाइट: www.wrldc.com, www.wrldc.in | | | | | | | | | | | | D:\python_projects\violation_msg_app\static\img\logo.png |
| Message No. / संदेश क्रमांक | LD/9/ | | | |  | | |  | | Date / दिनांक | | 2024-09-17 |
| ALERT / चेतावनी | | Time of Issue / जारी करने का समय | | 2024-09-17 17:18:54 |
| System State | | Normal (50.05 Hz) | |  |
| From / द्वारा | **Shift In Charge, WRLDC, Mumbai / पाली प्रभारी प.क्ष.भा.प्रे.कें, मुंबई** | | | | | | | | | | | |
| To / प्रति | DHARIWAL; DGEN | | | | | | | | | | | |
| **Sub : Violation of Indian Electricity Grid Code / विषय : भारतीय विद्युत ग्रिड कोड का उल्लंघन** | | | | | | | | | | | | |
| Type of Violation / उल्लंघन का प्रकार | | | Category of Violation / उल्लंघन की श्रेणी | | IEGC Clause / आईईजीसी धारा | | Details / विवरण | | | | | |
| Frequency Violation / आवृति का उल्लंघन | | | Emergency/ आपातकालीन | | 30(1), 30(2), 30(3), 36 and 45(7) | |  | | | | | |
|  | |
| Voltage Violation / वोल्टेज का उल्लंघन | | | Emergency / आपातकालीन | | In compliance to 39(3), 39(5), 39(7), 39 (12) to adhere to the requirements specified in IEGC Regulations: 29(15) and 29(16) | |  | | | | | |
| Alert / चेतावनी | |
| Loading Violation / लोडिंग का उल्लंघन | | | Alert / चेतावनी | | 35(1), 35(3) & 36 | |  | | | | | |
| Deviation Violation / शिड्यूल से विचलन का उल्लंघन | | | ALERT / चेतावनी | | 30(1), 30(2), 30(3), and 36 Clause 5(1) of DSM Regulation | | It is here by requested to take immediate action to strictly adhere to schedule generation for reliable/secure System Operation. | | | | | |
| Special Events / विशेष घटना | | |  | |  | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Constituents / उपभोक्ता | | Schedule Drawal / शिड्यूल आहरण | | Acual Drawal / वास्तविक आहरण | | Actual Deviation / वास्तविक विचलन | | | Area Control Error / क्षेत्र नियंत्रण त्रुटि | | Desired Drawal / इच्छित आहरण | |
| MW / मेगा वाट | | MW / मेगा वाट | | MW / मेगा वाट | | | MW / मेगा वाट | | MW / मेगा वाट | |
| DHARIWAL | | 0 | | -422 | | -422 | | | None | | 0 | |
| DGEN | | 65 | | 48 | | -17 | | | None | | 65 | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | | SHIFT INCHARGE / पाली प्रभारी | |